## 格式要求
中文格式 |  | 英文格式
叠图很难分析，结合人工

## 3.1结构确证和理化特性
编号 | DV 模块 |  |  | DV 内容 | 参考依据
1 | 格式DV |  |  |  | 参考格式要求文件
2 | 目录 |  |  | 1.目录编号是否连贯，颜色为蓝色 | 依据：格式模板 | 目的：格式调整，总表和分表数据对应check，分表和原始数据check
2. 图目录编号是否连贯，颜色为蓝色
3. 表目录编号是否连贯，颜色为蓝色
4. 正文中的"表X"和"图X"是否为蓝色
5.检查交叉引用是否正确，页码是否正确（更新）
3 | 汇总 | 表1. HS-20XXX可比性样品信息 |  | 1. 审核样品名称和批号是否正确 | 依据：方案和请验单
|  |  |  | 2. 审核实验过程中的样品名称和批号是否正确 | 依据：报告中的信息
4 |  | 表 2 可比性研究数据总结表 |  | 1. 审核汇报项的书写是否与报告结果一致； | 依据：原始数据的报告
2. 分子量的汇报项的书写举例：LC[LP (1)]（Da）;HC[Pyro Q (1),-K(1),G1F (1)]（Da）
3. 翻译后修饰是否有单位：%
4 审核单个报告结果与原始记录一致；
|  |  |  | 5 审核汇总的数值是否与单个报告结果一致； | 同一份报告前后一致性
6 审核备注的书写是否正确，且前后是否一致；
|  |  |  | 7 测试条目与方案是否一致 | 依据：可比性方案
5 |  | 表 3 HS-20XXX样品可比性研究结果表 |  | 1. 可接受标准：单位与数字之间是否有空格（如：± 100 ppm）； | 依据：可比性方案
|  |  |  | 2. 检测方法书写是否正确； | 依据：检测SOP
3. 审核研究标准是否与可比性方案一致；
|  |  |  | 4. 审测试条目与方案是否一致； | 依据：可比性方案
3.2.S.3.1.1 |  | 一级结构 | 分子量 | 1. 审核样品信息是否正确； | 依据：原始数据报告和请验单信息；
2. 修饰类型、理论分子量、实测分子量和质量误差的数值是否图表一致；
3. 分子量质谱图：修饰标记是否清晰；有无漏报的修饰；
4. 分子量质谱图的注（如加合离子峰是否准确）；
5. 审核表头和图头描述是否正确；
6. 查看备注描述是否准确，是否前后一致；
6 轻链中无修饰用/,并备注/代表无修饰
|  |  | 序列覆盖率（LC-MS/MS） | 1.审核序列覆盖率TIC质谱图（Lys-C和Trypsin）和（Chymotrypsin）的坐标： | 依据：原始数据报告；
2. 序列覆盖率测定结果是否与报告一致（计算是否正确）；LT保留1位小数，总为100%
3. 序列覆盖率标峰图和表（Trypsin&Chymotrypsin）数目一致；
4.审核序列覆盖率表：（1）修饰、保留时间、理论分子量、实测分子量、误差是否与报告一致；（2）小数点后面的保留1位数；（3）备注是否正确，且前后是否一致；
5.审核序列覆盖率结果：（1）无修饰用：/;（2）有修饰的表注修饰氨基酸（Oxidation M）；
6.N糖位点和偶联位点的分子量信息与序列覆盖度保持一致；
7. 查看备注描述是否准确，是否前后一致；
|  |  | 翻译后修饰（LC-MS/MS） | 1. 翻译后修饰结果汇总表：（1）审核修饰类型、修饰氨基酸及位点、修饰比例（≥1.0%）是否与原始报告一致； | 依据：原始数据报告；
2. 异构化D是无法确定准确位点，因此修饰位点写：LC_D或HC_D;
3. 查看备注描述是否准确，是否前后一致；
|  |  | N-糖位点（LC-MS/MS） | 1. N-糖位点二级质谱图（Lys-C和Trypsin）：糖型比例最高且信号最强的肽段二级谱图；（注：老项目需与之前保持一致）； | 依据：原始数据报告；
2. 糖基化位点汇总表：审核肽段序列、保留时间、理论值、实测值、误差、糖基化占比的数值是否正确，小数点位数是否与原始数据一致；
3. 糖基化占比的数值：使用≥0.5%的糖型加和；
|  |  | N-糖型分析（LC-HILIC）or N-糖型分布（2-AB） | 1. N糖型分布图谱：（1）与SOP 典型图谱一致；（2）结果叠图且仅含糖型标记； | 依据：原始数据报告；
2. N-糖型分布结果：糖型名称与SOP一致；各糖型比例与报告一致；叠图（展示在一张图上），每个样品均展示糖型；
3. N-糖苷分类结果汇报与报告一致；
4. 查看备注描述是否准确，是否前后一致；
|  |  | 二硫键（LC-MS/MS） | 1. 二硫键TIC质谱图:标： | 依据：原始数据报告；
2. 二硫键连接分析结果汇总:审核是否与报告一致，小数点位数是否一致；
3. 二硫键书写时注意个数一致；
|  |  | 游离巯基 | 游离巯基含量与报告是否一致；
3.2.S.3.1.2 |  | 高级结构 | 圆二色谱(近紫外及远紫外) | 1. 样品远紫外圆二色谱图：与原始报告一致； | 依据：原始数据报告；
2. 高级结构比例（190-260 nm）：与原始报告一致；
3. 样品远近紫外图谱相似度：与原始报告一致
3.2.S.3.1.3 |  | 热稳定性分析（DSC） | 样品的Tm图谱：与原始报告一致； |  | 依据：原始数据报告；
样品的熔解温度：与原始报告一致；
3.2.S.3.1.4 |  | 分子量分布（SEC-MALS） | 样品SEC-MALS UV图谱：与原始报告一致； |  | 依据：原始数据报告；
样品SEC-MALS结果：与原始报告一致；
3.2.S.3.1.5 |  | 理化性质（鉴别） | 等电点（iCIEF） | 1. 等电点图谱：与原始报告一致； | 依据：CoA和原始数据报告；
2. 等电点结果：与CoA报告一致；
|  |  | 肽图 (Peptide mapping) | 1. 肽图图谱：样品和对照品结果叠图（展示在一张图上），每个样品均展示特征峰名称； | 依据：CoA和原始数据报告；
2. 肽图结果：CoA报告一致；
|  |  | 结合鉴别（ELISA） | 1. 结合活性鉴别结果:与CoA报告一致； | 依据：CoA和原始数据报告；
2. 结合活性鉴别图谱：与原始报告一致；
3.2.S.3.1.6 |  | 纯度 | 分子排阻色谱（SEC） | 1. SEC图谱：结果独立叠图； | 依据：CoA和原始数据报告；
2. SEC纯度结果：单体与聚体的比例与CoA报告是否一致；
|  |  | 非还原十二烷基硫酸钠毛细管电泳（CE-NR） | 1. CE-NR图谱：结果独立叠图； | 依据：CoA和原始数据报告；
2. CE-NR纯度结果：审核与与CoA报告一致；
|  |  | 还原十二烷基硫酸钠毛细管电泳（CE-R） | 1. CE-R图谱:结果独立叠图； | 依据：CoA和原始数据报告；
2. CE-R纯度结果:审核与原始数据是否一致；
|  |  | 电荷变异体（CEX） | 1. CEX图谱:结果独立叠图； | 依据：CoA和原始数据报告；
2. CEX结果:审核与原始数据是否一致；
|  |  | 电荷变异体（iCIEF） | 1. iCIEF图谱:结果独立叠图； | 依据：CoA和原始数据报告；
2. iCIEF结果:审核与原始数据是否一致；
最终确认 |  |  | 另存一份文件，接受所有修订，并生成PDF，确认页码、目录和交叉引用是否正确

## 3.2 杂质
目的：格式调整，总表和分表数据对应check，分表和原始数据check
编号 | DV 模块 |  | DV 内容 | 参考依据 | 参考依据文件格式 | 备注
1 | 格式DV |  |  | 参考格式要求文件 |  | 格式和文件内容前后一致性
2 | 质量研究样品来源 |  | 1. 审核样品名称和批号是否正确 | 依据：方案 | 方案表2
3 | 杂质研究总结 |  | 1.审核汇报项的书写是否与分表汇报项一致； | 依据：文件内部一致性，总表与分表汇报项信息
|  |  | 2.审核汇总报的数值是否与分表结果一致； | 依据：文件内部一致性，总表与分表结果信息
|  |  | 3.审核备注的书写是否正确； | 依据：文件内部一致性 | 上角标和注个数一样
4 | 产品相关杂质 | 聚体 | SEC纯度结果：单体&聚体的数值与原始报告一致； | 依据：COA(纯度 - 聚体比例） | PDF | 每个报告均包含此三项
|  | 碎片 | 各批次原液CE-NR纯度结果：（1）主成分、低分子量组分、高分子量组分汇报与报告一致；（2）可比性接受标准与与可比性方案一致； | 依据：COA(纯度 - 总体小峰） | PDF（汇报项：碎片，低分子量，总体小峰）
|  | 碎片 | 各批次原液CE-R纯度结果：（1）主成分、低分子量组分、高分子量组分汇报与报告一致；（2）可比性接受标准与与可比性方案一致； | 依据：COA(纯度 - 总体小峰） | PDF（汇报项：碎片，低分子量，总体小峰）
5 | 工艺相关杂质 | 外源性DNA残留量 | 各批次原液宿主细胞DNA残留量结果：（1）与原始报告保持一致；（2）可比性接受标准与与可比性方案一致； | 依据：COA(宿主细胞DNA残留量) | PDF | 不同项目，报告内容会有变化
|  | 宿主细胞蛋白质残留量 | 各批次原液宿主细胞蛋白质残留量结果：（1）与原始报告保持一致；（2）可比性接受标准与与可比性方案一致； | 依据：COA(宿主细胞蛋白质残留量) | PDF
|  | 蛋白质A残留量 | 各批次原液宿主细胞蛋白质A残留量结果：（1）与原始报告保持一致；（2）可比性接受标准与与可比性方案一致； | 依据：COA(蛋白质A残留量) | PDF
|  | 蛋氨酸亚砜亚胺MSX | 各批次原液MSX残留量结果:与原始报告保持一致; | 依据：Excel原始数据的报告 | Excel
|  | 消泡剂 | 各批次原液消泡剂残留量结果:与原始报告保持一致; | 依据：PDF原始数据的报告 | PDF
|  | EDTA二钠 | 各批次原液EDTA二钠残留量结果:与原始报告保持一致; | 依据：PDF原始数据的报告 | PDF
|  | 嘌呤霉素 | 各批次原液嘌呤霉素残留量结果：与原始报告保持一致; | 依据：PDF原始数据的报告 | PDF
|  | 裸抗含量 | 各批次原液裸抗残留量结果:与原始报告保持一致; | 依据：COA(裸抗含量) | PDF
|  | 游离毒素残留量 | 各批次游离毒素残留量结果:与原始报告保持一致; | 依据：COA(游离毒素) | PDF
|  | 残留溶剂（DMSO） | 各批次DMSO残留量结果:与原始报告保持一致; | 依据：COA(残留溶剂) | PDF
|  | TCEP残留量 | 各批次原液TCEP残留量结果:与原始报告保持一致; | 依据：Excel原始数据的报告 | Excel
|  | 冰醋酸残留 | 各批次原液冰醋酸残留量结果:与原始报告保持一致; | 依据：PDF原始数据的报告 | PDF
|  | 泊洛沙姆188 | 各批次原液泊洛沙姆188残留量结果:与原始报告保持一致; | 依据：PDF原始数据的报告 | PDF
|  | 环庚三烯酚酮 | 各批次原液环庚三烯酚酮残留量结果:与原始报告保持一致; | 依据：PDF原始数据的报告 | PDF
|  | 苯甲醇 | 各批次原液苯甲醇残留量结果:与原始报告保持一致; | 依据：PDF原始数据的报告 | PDF
最终确认 |  |  | 另存一份文件，接受所有修订，并生成PDF，确认页码、目录和交叉引用是否正确